附件2

福建省城市轨道交通工程质量安全动态监管办法

第三方监测单位和监测负责人记分项目汇总表

| 序号 | 类别 | 记分 项目 | 违规事实记分条款和记分值（分值为对项目负责人和第三方监测单位共同的记分值，右同） | 单次检查记分最高限值（分） | 检查方式方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、安全质量行为 | 1.1监测人员 | 1.1.1监测负责人。监测负责人长期不在施工现场履职的，发现1次记8分；监测负责人对施工现场主要状况不了解，挂名不履职，或只在检查时到场应付检查，或不管现场只负责签字的，发现1次记5分 | 8 | 核对第三方监测合同与监测资料归档签字，对照监测内业资料检查 | 关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号）第六条 |
| 3 |  |  | 1.1.2监测人员。监测项目配备的技术人员专业、数量不满足工程所在地相关规定和合同要求，或监测专业技术人员、一线作业人员未经企业质量技术安全培训的，发现1人记1分 | 3 | 核对第三方监测合同与监测资料归档签字，对照监测内业资料检查 | 关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号）第六条；《关于城市轨道交通工程质量安全检查指南的通知》（建质[2016]173号）附表7第1条 |
| 5 |  | 1.2监测仪器 | 1.2.1 仪器配备。监测仪器设备的类型或数量不能满足监测工程实际需要的，发现1个记1分 | 3 | 现场检查1个单位工程，对照监测方案检查所配备的监测仪器设备 | GB50911-2013 第3.1.3条 |
| 6 |  |  | 1.2.2仪器检定。监测仪器在使用期内无检定证书，或各类测试元器件无合格证、标定证书的，发现1个记1分 | 3 | 现场检查1个单位工程，对照监测方案检查所配备的监测仪器和测试元器件 | GB50911-2013 第3.1.3条 |
| 7 | 一、安全质量行为 | 1.3监测方案 | 1.3.1方案编审。监测单位未按规定编制专项监测方案，或监测方案未按规定审核审批，或未按规定组织专家论证的，发现1处记5分 | 5 | 现场检查1个单位工程，对照监测资料检查 | GB50911-2013 第3.1.11条 |
| 8 |  |  | 1.3.2方案要求。监测方案未明确对监测控制网及基准点测设要求，或未按设计文件确定监测项目控制指标或控制指标不全，或未给定巡查标准的，发现1项记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照监测资料检查 | GB50911-2013 第3.1.5条 |
| 10 | 二、实体监测质量 | 2.1监测基本规定 | 2.1.1监测内容。在施工阶段未按规定对支护结构、周围岩土体及周边环境进行监测，发现1项（次）记5分 | 15 | 现场检查1个单位工程，对照近3次监测资料检查 | 强条，GB50911-2013 第3.1.1条 |
| 11 |  |  | 2.1.2基准点。监测基准点和工作基准点的埋设、验收与保护不符合规范和监测方案要求，或基准点使用前缺少复核联测，或未定期复测的，发现1处记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照监测内业资料检查 | GB50911-2013 第3.1.3条；GB51310-2018 第13.1.3条 |
| 9 |  |  | 2.1.3监测点（孔）。监测点（孔）布设位置、数量、形式、方法和保护不满足规范和监测方案要求，或监测点（孔）损坏或被遮挡后未进行恢复或补救的，发现1处记1分 | 5 | 现场检查1个单位工程，对照监测资料检查 | GB50911-2013 第3.1.6、3.1.7条 |
| 10 |  |  | 2.1.4监测实施。未按监测方案开展监测，或监测频率不符合监测方案要求的，发现1处（次）记1分 | 10 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第3.1.9条 |
| 11 |  |  | 2.1.5信息处理。未对监测信息及时进行处理、分析和反馈的，发现1处（次）记1分 | 3 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第3.1.10条 |
| 12 |  |  | 2.1.6异常情况报告。发现影响工程及周边环境安全的异常情况时，未及时向建设、设计、施工、监理单位报告的，发现1次记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013第3.1.10、 3.1.13条 |
| 13 |  |  | 2.1.7异常情况监测。当出现警情或异常等情况时未提高监测及巡查频率的，发现1次记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第3.1.10条 |
| 14 | 二、实体监测质量 | 2.2监测成果 | 2.2.1警情报送。城市轨道交通工程施工过程中，当监测数据达到预警标准时未及时进行警情报送的，发现1处（次）记5分 | 15 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | 强条，GB50911-2013 第9.1.5条 |
| 15 |  |  | 2.2.2现场巡查。施工现场已出现警情，但检测报告无相关警情内容的，发现1处（次）记5分 | 15 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第9.1.6条 |
| 16 |  |  | 2.2.3警情快报。警情快报无警情原因初步分析和警情处理措施建议的，发现1处（次）记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第11.0.5条 |
| 17 | 二、实体监测质量 | 2.2监测成果 | 2.2.4虚假报告。出具错误、虚假监测报告，或监测数据原始记录涂改、伪造的，发现1份（次）记10分 | 20 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第11.0.1条 |
| 18 |  |  | 2.2.5报告内容。检测报告内容不全，成果图表及变形曲线存在缺失，或无分析结论及建议内容，或内容有误，缺少其他相关内容和资料的，发现1份（次）记3分 | 6 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第11.0.3、11.0.4条 |
| 19 |  |  | 2.2.6报告签章。监测报告未盖章，或缺少相关人员签字的，发现1处记1分 | 3 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第11.0.1条至11.0.5条 |
| 20 |  |  | 2.2.7报告归档。原始数据文件、巡查信息、成果报告等监测资料归档不全，或归档资料无统一编号，管理不规范的，发现1处记1分 | 3 | 现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查 | GB50911-2013 第11.0.1条至11.0.5条 |

注：监测负责人长期不在施工现场履职的是指以下情形之一：

（1）经建设单位相关人员确认，监测负责人未获请假批准连续5天以上不在施工现场的，所有请假未事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记的，视同未获请假批准；

（2）监测负责人连续超过30天未到岗履职的；

（3）经调查取证，大部分时间监测负责人不在施工现场而由他人代行岗位职责的；

（4）监管部门检查时，监测负责人拒不接受检查或拒绝配合检查的。

附件3

福建省轨道交通工程安全质量动态监管办法

监理单位和总监记分项目汇总表

| 序号 | 类别 | 记分项目 | 违规事实记分条款和记分值（分值为对总监和监理单位共同的记分值，右同） | 单次检查记分最高限值 | 检查方式方法（样本） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 质量安全行为 | 1.1 人员到位 | 1.1.1人员到岗。在工程施工阶段，总监长期不在施工现场履职的，发现1次记8分；总监对施工现场主要状况不了解，挂名不履职或只在检查时到场应付检查或不管现场只负责签字，或总监代表、专业监理工程师长期不在施工现场履职的，发现1人次记3分。（注1） | 15 | 对照监理备案人员现场检查 | 原条款1.1.1条，《建设工程质量管理条例》第三十六条 |
| 2 |  |  | 1.1.2人员请假。在工程施工阶段，项目监理部人员因故请假但未登录“项目监管系统”登记留痕，或连续请假超过5天及当月累计请假超过10天监理单位未安排相应资格人员顶岗的，发现1人次记1分 | 5 | 网上检查 |  |
| 3 |  |  | 1.1.3在岗比例。在工程施工阶段，总监无故不在施工现场，或项目监理部人员在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3的，发现1次记3分 | 6 | 对照监理备案人员现场检查 | 《注册监理工程师管理规定》第二十条 |
|  |  |  | 1.1.4条件核查。总监未参加关键节点施工前条件核查，发现1次记3分 | 6 | 随机抽查最近2个关键节点施工前条件核查记录 | 《福建省城市轨道交通工程关键节点风险预控实施细则》第七条 |
| 4 |  |  | 1.1.5组织验收。重要分部（子分部）工程验收时，总监未到场组织的，发现1次记3分。（注2） | 6 | 对照现场随机抽查最近验收的2个重要分部（子分部）工程验收资料 | GB50300-2013第6.0.2条 |
| 5 |  | 1.2 现场管理 | 1.2.1隐蔽验收。监理单位对施工企业在地基基础、主体结构施工中无隐蔽工程验收记录（包括签字不齐全）就开始隐蔽的行为无书面材料予以制止的，发现1次记3分 | 6 | 对照现场随机抽查最近验收的2个隐蔽工程资料 | B50300-2013第3.0.6条 |
| 6 |  |  | 1.2.2总监签章。总监未按规定在验收文件或其他应由总监签字的文件上签字，或由他人代签的，发现1份记3分 | 2 | 对照现场随机抽查2份应当由总监签字的资料 | GB/T50319-2013第3.2.1条 |
| 7 | 一、 质量安全行为 | 1.2 现场管理 | 1.2.3材料报验。监理单位将不合格的材料、构配件、设备按照合格材料、构配件、设备给予进场签认的，发现1批次记3分 | 6 | 从”建设工程主要材料报审及溯源平台”或材料报验单中随机抽取1份涉及质量和1份涉及安全防护的材料报验单进行检查；或脚手架主要材料按照闽建建{2017}30号文件验收合格，但经现场监督抽查抽测达不到文件要求。 | GB/T50319-2013第5.2.9条 |
| 8 |  |  | 1.2.4危大工程。按规定需要验收的危大工程，监理单位未按规定组织验收并经总监签字确认就进入下一道工序的，发现1次记5分 | 5 | 危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规》（住建部令第37号）相关规定，随机抽查1个危大工程。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规》（住建部令第37号）第二十一条。 |
| 9 |  |  | 1.2.5监理细则。监理单位未按规定编制危大工程监理实施细则的，发现1项记3分 | 3 | 危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规》（住建部令第37号）中相关规定。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规》（住建部令第37号）第十八条。 |
| 11 |  |  | 1.2.6网上报审。监理单位未督促施工企业按照《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》（闽建办建〔2017〕55号）文的要求在“项目监管系统”中进行进场材料报审的，发现1批次记1分 | 3 | 随机抽查3个批次的进场材料，适用于2018年1月1日后报监的工程项目。 | 《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》 |
|  | 一、质量安全行为 | 1.2现场管理 | 1.2.7监测报告。未发现监测报告的异常情况，或发现后未及时反馈、督促处理的，发现1次记3分 | 3 | 对照检查最近1次施工监测记录和第三方监测记录 | 《城市轨道交通工程质量安全检查指南》 |
|  |  |  | 1.2.8关键节点。未对关键节点施工前条件进行预核查的，发现1次记3分；对未进行关键节点施工前条件核查或核查结论为“整改后通过”及“核查不通过”，施工单位擅自施工的未制止的，发现1次记3分 | 6 | 随机抽查最近2个关键节点施工前条件核查记录 | 《福建省城市轨道交通工程关键节点风险预控实施细则》第五条、第十二条 |
| 13 |  |  | 1.2.9签署意见。施工企业在“项目监管系统”网上提交各种应由监理单位签署意见的文件后，监理单位在施工企业或第三方监测单位提交之日起3日内未在网上签署回复意见的，发现1次记1分 | 3 | 网上检查 | 《建设工程监理规范》第4.2.3条 |
| 14 |  |  | 1.2.10季度检查。监理单位每季度未开展检查，或开展检查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，发现1次记5分（注3） | 5 | 随机抽查1份季度检查记录，并查看对应的相片或视频材料。 |  |
| 15 | 二、实体工程质量安全及文明施工 | 2.1 施工单位管理 | 施工单位存在附件1规定的违规事实情形，监理单位未发现相应问题的，按照施工单位和项目经理所记的分值的80%分别给予监理单位和总监记分；监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求施工单位整改而施工单位逾期未整改，监理单位又未向建设单位报告的，按照施工单位和项目经理所记分值的50%分别给予监理单位和总监记分；监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求施工单位整改而施工单位逾期未整改，监理单位已向建设单位报告的，按照施工单位和项目经理所记分值的30%分别给予监理单位和总监记分；监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求施工企业整改并向建设单位报告，在施工单位仍然拒绝整改的情况下，监理单位如有向项目监管部门书面报告的，监理单位和总监可不予记分。 |  | 监理单位发出的责令改正通知单必须将实体问题存在的具体部位描述清楚，无具体部位的，不能认定为已发出责令改正通知单。监理单位发出责令改正通知单并抄送给建设单位的，且有建设单位相关人员签收记录的，视同监理单位已向建设单位报告。 |  |
| 15 | 二、实体工程质量安全及文明施工 | 2.2 第三方监测单位管理 | 第三方监测单位存在附件2规定的违规事实情形，监理单位未发现相应问题的，按照监测单位和监测负责人所记的分值的80%分别给予监理单位和总监记分；监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求第三方监测单位整改而第三方监测单位逾期未整改，监理单位又未向建设单位报告的，按照监测单位和监测负责人所记分值的50%分别给予监理单位和总监记分；监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求监测单位整改而监测单位逾期未整改，监理单位已向建设单位报告的，按照监测单位和监测负责人所记分值的30%分别给予监理单位和总监记分；监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求第三方监测单位整改并向建设单位报告，在第三方监测单位仍然拒绝整改的情况下，监理单位如有向项目监管部门书面报告的，监理单位和总监可不予记分。 |  | 监理单位发出的责令改正通知单必须将实体问题存在的具体部位描述清楚，无具体部位的，不能认定为已发出责令改正通知单。监理单位发出责令改正通知单并抄送给建设单位的，且有建设单位相关人员签收记录的，视同监理单位已向建设单位报告。 |  |

注1：本条中规定的“长期” 是指以下情形之一：

（1）经建设单位相关人员确认，总监、总监代表或专业监理工程师（以下简称管理人员）未获请假批准连续5天以上不在施工现场的，所有请假未事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记的，视同未获请假批准；

（2）管理人员连续超过30天未到岗履职的；

（3）经调查取证，大部分时间管理人员不在施工现场而由他人代行岗位职责的；

（4）监管部门检查时，管理人员拒不接受检查或拒绝配合检查的。

注2：本条中规定的“重要分部（子分部）工程验收时，总监未到场组织的”是指：

（1）《建筑工程施工质量验收统一规定》（GB50300-2013）第6.0.3条规定的应由总监组织验收的分部分项工程；

（2）《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJ/T13-56-2017）第4.8.7条规定的应由总监组织验收的分部分项工程；

（3）《福建省市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T13-135-2017）第4.11.7条规定的应由总监组织验收的分部分项工程；

（4）其他法律法规、技术规范标准或规范性文件规定应由总监组织验收的分部分项工程。

注3：监理单位对所属在建工程项目监理部每季度应至少检查1次，检查项目监理部是否履行责任，发现问题应及时发出整改通知书，并督促项目监理部限期整改到符合要求，不管有无问题均要留下记录，没有记录的视为没有开展季度自查。季度检查应留下可追溯的相片或视频材料进行佐证，并存放在施工现场备查，视频和照片保存期限为半年。

附件4

福建省轨道交通工程安全质量动态监管办法

建设单位和业主代表记分项目汇总表

| 序号 | 类别 | 记分 项目 | 违规事实记分条款和记分值（分值为对建设单位 记分值，右同） | 单次检查记分最高限值（分） | 检查方式方法（样本） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 质量安全行为 质量安全 | 1.1 人员及相关制度落实 | 1.1.1人员到岗。在工程施工阶段，业主代表长期不在施工现场履职的，发现1次记8分；无故不在施工现场的，发现1次记3分 | 8 | 对照备案人员现场检查 | 建设部《指南》附表1序号1 |
| 2 |  |  | 1.1.2参加例会。未按规定参加监理工地例会的，发现1次记1分 | 3 | 随机抽查最近3次监理工地例会材料 | GB/T 50319-2013第5.1.4、5.1.5条 |
| 3 |  |  | 1.1.3参加论证。未按规定参加超过一定规模的的危大工程专项施工方案专家论证会的，发现1次记3分 | 6 | 随机抽查最近2次专项施工方案论证相关材料 | 建办质〔2018〕31号第二条 |
| 4 |  |  | 1.1.4组织条件核查。未按规定组织关键节点施工前条件核查，发现1次记3分 | 6 | 随机抽查最近2次关键节点条件核查材料 | 闽建建[2018] 34号文附件第五条 |
| 5 | 一、 质量安全行为 质量安全 | 1.2 现场管理 | 1.2.1提供资料。未按规定向施工、监理、监测等单位提供工程基础资料（气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环境、现状评估报告等），发现1项记1分 | 6 | 对照相关资料随机抽查1个单位工程 | 建设部《指南》附表1序号9 |
| 6 |  |  | 1.2.2组织交底。未组织勘察单位向设计、施工单位交底，或未组织设计单位向施工单位、工程周边环境调查单位交底，或未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底的，发现1项记3分 | 6 | 对照相关资料随机抽查1个单位工程 | 建设部《指南》附表1序号12 |
| 7 |  |  | 1.2.3签署意见。施工企业、监理企业或第三方监测单位在“监管系统”提交的各种应有建设单位签署意见的，提交之日三日内未在网上签署回复意见的，发现1份记1分 | 3 | 随机抽查最近3次需业主代表签署意见材料 | 建设部《指南》附表1序号19 |
| 8 |  |  | 1.2.4审查监测方案。未组织审查第三方监测方案的，发现1次记3分 | 3 | 对照相关资料随机抽查1个单位工程 | 建设部《指南》附表1序号18 |
| 9 |  |  | 1.2.5信息处理。对第三方监测或质量检测单位反馈的预警信息或质量问题处理不及时，发现1次记3分 | 6 | 对照相关资料随机抽查1个单位工程近2次信息处理相关资料 | 建设部《指南》附表1序号18 |
| 10 |  |  | 1.2.6监理单位管理。监理质量安全行为存在附件3规定的违规事实情形，按照监理单位和总监所记分值的30%分别给予建设单位和业主代表记分。 |  |  |  |
| 11 | 二、实体工程质量安全及文明施工 | 2.1施工方面 | 施工单位存在附表1规定的违规事实情形，按照施工单位和项目经理所记分值的30%分别给予建设单位和业主代表记分。 |  |  |  |
| 12 |  | 2.2监测方面 | 监测单位存在附表2规定的违规事实情形，按照监测单位和监测负责人所记的分值的30%分别给予建设单位和业主代表记分。 |  |  |  |

注：业主代表长期不在施工现场履职的是指以下情形之一：

（1）业主代表未获请假批准连续5天以上不在施工现场的，所有请假未事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记的，视同未获请假批准；

（2）业主代表连续超过30天未到岗履职的；

（3）经调查取证，大部分时间业主代表不在施工现场未履行岗位职责或由他人代行岗位职责的；

（4）各级监管部门检查时，业主代表拒不接受检查或拒绝配合检查的。

附件5

责任主体项目违规事实确认单

编号：

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 施工许可证号 |  | 建设单位 |  |
| 施工企业 |  | 监理单位 |  |
| 项目经理 |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 执业资格证书号码 |  |
| 总监 |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 执业资格证书号码 |  |
| 监测负责人 |  | 业主代表 |  |
| 执法人员（签字） |  |
| 违规事实 | 请施工企业立即对上述违规行为进行改正，并举一反三，对本项目所有的单位工程以及所涉及到的分部分项工程进行全面检查，及时消除隐患，防止事故发生。责令改正通知单和记分告知单等执法文书将通过网上“项目监管系统”送达，请及时查收。 |
| 违规事实确认 |
| （以上内容属实） 项目经理（签字）： 年 月 日 | （以上内容属实） 总监（签字）： 年 月 日 | （以上内容属实） 业主代表（签字）： 年 月 日 | （以上内容属实） 业主代表（签字）： 年 月 日 |
| 其它事项（拒签记录或记分异议记录） |  |
| 备注：1、违规事实应注明具体部位（单位（子单位）工程、楼层、轴线或桥梁工程桩号等）；2、违规事实确认单应在“项目监管系统”抽查抽测网上记录形成，并下载打印，并由有关人员签字确认；受网络限制的，《确认单》可不在网上形成，但要确保记录完整准确并应在1个工作日内将《确认单》上的记录信息录入“项目监管系统”中。3、责任人不认可违规事实的，应在《确认单》“其它事项”栏上写明不同意见和理由。4、责任人和在场的其他相关人员均不签字确认且不陈述不同意见和理由的或当场对记分提出异议的，监管人员应在《确认单》“其它事项”栏上注明情况。 |

说明：本单一式叁份，一份交建设单位、一份交责任人，一份监管部门存档。

附件6

责任主体项目违规记分告知单

编号：

| 工程项目名称 |  | 施工许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工（监测、监理）单位 |  |
| 施工（监测、监理）单位资质等级 |  | 施工（监测、监理）单位地址及邮编 |  |
| 项目经理（监测负责人、总监、业主代表） |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 执业资格证书号码 |  |
| 项目经理（监测负责人、总监、业主代表）联系电话 |  | 项目经理（监测负责人、总监、业主代表）联系地址及邮编 |  |
| 执法人员（签字） |  |
| 违规事实及记分登记告知 |  |
| 根据以上违规事实，依照《福建省工程建设质量安全动态监管管理办法》和《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》规定，拟给予本工程项目责任主体（单位或责任人名称）分的违规记分现予以公示。如有异议，可按《福建省工程建设质量安全动态监管管理办法》》第十五条或《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》第三十六条程序提出核实或复核。核实受理单位： ，联系人及电话： ；复核受理单位： ，联系人及电话： ；项目监管人员： ，联系电话： 。 项目监管部门（公章或业务专用章） 年 月 日 |
| 我单位已于 年 月 日对本工程项目施工单位实施分记分登记。 签发人： |

附件7

责任主体存在情形及相应记分值一览表

| 序号 | 存在情形 | 责任主体 | 记分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所属标段工程项目记分值达150分及以上的 | 承包单位或总承包单位 | 5 |
|  |  | 工区施工单位 | 5 |
| 2 | 责任单位无故不接受约谈的 | 相关责任单位 | 2分/次 |
| 3 | 被监管部门责令停工（包括全面停工或局部停工改正，下同）的工程，未经项目监管部门复查同意，擅自恢复使用或复工的 | 承包单位或总承包单位 | 3分/次 |
|  |  | 工区施工单位 | 3分/次 |
|  |  | 监理单位（未制止或施工单位强行复工也未向监管部门书面报告的） | 2分/次 |
|  |  | 建设单位（未制止或对强行复工的施工单位无相应处罚决定） | 2分/次 |
| 4 | 逾期或拒绝按项目监管部门发出的责令改正通知单进行改正而进入下一道工序，或虽未进入下一道工序但安全隐患在限定期限内未予以排除，或拒绝按照监管部门发出的责令改正通知书要求安装远程监控的 | 承包单位或总承包单位 | 1分/次 |
|  |  | 工区施工单位 | 1分/次 |
|  |  | 监理单位（未督促整改或施工单位拒绝改正且不向监管部门书面报告的） | 1分/次 |
|  |  | 建设单位（未督促整改或对拒绝改正的施工单位无相应处罚决定的） | 1分/次 |
| 5 | 项目监管部门发出的责令改正通知单整改反馈后经监管部门“回头看”抽查发现仍存在没有整改的 | 承包单位或总承包单位 | 3分/次 |
|  |  | 工区施工单位 | 3分/次 |
|  |  | 监理单位 | 2分/次 |
|  |  | 建设单位 | 1分/次 |
| 6 | 所属标段施工单位篡改或者伪造检测报告的 | 承包单位或总承包单位 | 2分/份 |
|  |  | 工区施工单位 | 2分/份 |
| 7 | 项目经理超越执业范围或未取得安全生产考核合格证书担任项目经理的或项目经理执业注册资格证书或安全生产考核合格证书过期仍担任项目经理的 | 总承包单位（总承包单位项目经理违规） | 1分/人 |
|  |  | 承包单位（工区承包单位项目经理违规） | 1分/人 |
|  |  | 工区施工单位（工区施工单位项目经理违规） | 1分/人 |
| 8 | 同一项目的关键节点因存在重大安全隐患被责令停工（包括停止使用）2次及以上的 | 总承包单位或承包单位 | 5分/次 |
|  |  | 工区施工单位 | 5分/次 |
|  |  | 监理单位 | 3分/次 |
|  |  | 建设单位 | 2分/次 |
| 9 | 因钢筋、水泥等主要建筑材料送检不规范造成无法确定材料生产厂家或材料批次，或造成送检样品无效的 | 承包单位或总承包单位 | 1分/批次 |
|  |  | 工区施工单位 | 1分/批次 |
|  |  | 监理单位（属监理单位见证送检的） | 1分/批次 |
| 10 | 施工现场使用达到报废年限或无产权备案证的起重吊装设备的 | 承包单位或总承包单位 | 2分/台 |
|  |  | 工区施工单位 | 2分/台 |
| 11 | 施工现场出现本规定附件8所列险情应对措施得当未发生坍塌或死亡事故的 | 承包单位或总承包单位 | 5分/次 |
|  |  | 工区施工单位 | 5分/次 |
|  |  | 监理单位 | 2分/次 |
|  |  | 建设单位 | 1分/次 |
|  |  | 监测单位（应监测无监测预警的） | 5分/次 |
| 12 | 向监管人员行贿被纪检监察部门查实的 | 相关责任单位 | 2分/起 |
| 13 | 被住房和城乡建设部通报批评（表扬）的 | 相关责任单位 | 5（-5）分/次 |
| 14 | 被省级住房城乡建设主管部门通报批评（表扬）的 | 相关责任单位 | 2（-2）分/次 |
| 15 | 被设区市住房城乡建设主管部门通报批评（表扬）的 | 相关责任单位 | 1（-1）分/次 |

附件8

城市轨道交通工程施工现场险情一览表

| 序号 | 重大危险源 | 险情类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竖井和车站基坑 | 支护结构出现明显变形或较严重渗漏水，或支撑出现明显变位或脱落等； |
|  |  | 基底出现隆起或较严重积水； |
|  |  | 周边地表出现明显沉降或突发裂缝、坍塌等； |
|  |  | 周边建（构）筑物出现危害正常使用或结构安全的过大沉降、倾斜、裂缝等； |
|  |  | 周边地下管线出现明显变形或开裂、泄漏。 |
| 2 | 盾构区间 | 盾构机出现明显沉降等异常姿态情况； |
|  |  | 管片出现明显变形或较大裂缝、较严重渗漏水； |
|  |  | 周边地表出现明显沉降或突发裂缝、坍塌等； |
|  |  | 周边建（构）筑物出现危害正常使用或结构安全的过大沉降、倾斜、裂缝等； |
|  |  | 周边地下管线出现明显变形或开裂、泄漏现象。 |
| 3 | 矿山区间 | 掌子面和支护结构有无出现明显变形或较严重渗漏水现象； |
|  |  | 周边地表有无出现明显沉降或突发裂缝、坍塌等； |
|  |  | 周边建（构）筑物有无出现危害正常使用或结构安全的过大沉降、倾斜、裂缝等； |
|  |  | 周边地下管线有无出现明显变形或开裂、泄漏现象； |